Состав проектной документации

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 002-26-6 ПЗ | Раздел 1. Пояснительная записка |  |
| 002-26-6 КР | Раздел 4. Конструктивные решения |  |
| 002-26-6 ИОС.ЭО | Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения. Подраздел - Система электроснабжения |  |
| 002-26-6 ИОС.СС | Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения. Подраздел – Сети связи |  |
| 002-26-6 ПОС | Раздел 7. Проект организации строительства |  |
| 002-26-6 ООС | Раздел 8. Мероприятия по охране окружающей среды |  |
| 002-26-6 ПБ | Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  |
| 002-26-6 ТБЭ | Раздел 10. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства |  |
| 002-26-6 ОДИ | Раздел 11. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства |  |
| 002-26-6 СМ | Раздел 12. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства |  |

| ООО «ТАТЛИФТ» Свидетельство П-149-001648052787-0225 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заказчик: Некоммерческая организация «Фонд жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан» |  |  |
| Капитальный ремонт многоквартирного дома на замену лифтов по адресу: РТ, г.Казань, ул.Татарстан, д.52 |  |  |
| Проектная документация |  |  |
| Раздел 4. Конструктивные и объёмно-планировочные решения |  |  |
| Шифр: 002-26-6 КР |  |  |
| Генеральный директор |  | Г.А. Загидуллина |
| Главный инженер проекта |  | С.А. Пьячев |
| 2026 г. |  |  |

| ООО «ТАТЛИФТ» Свидетельство П-149-001648052787-0225 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заказчик: Некоммерческая организация «Фонд жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан» |  |  |
| Капитальный ремонт многоквартирного дома на замену лифтов по адресу: РТ, г.Казань, ул.Татарстан, д.52, п.6 |  |  |
| Проектная документация |  |  |
| Раздел 4. Конструктивные и объёмно-планировочные решения |  |  |
| Шифр: 002-26-6 КР |  |  |
| Генеральный директор |  | Г.А. Загидуллина |
| Главный инженер проекта |  | С.А. Пьячев |
| 2026 г. |  |  |

Содержание раздела

| Обозначение | Наименование | Лист | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 002-26-6 КР1 | 1. Конструктивные решения | 2 |  |
| 002-26-6 КР2 | 2. Ведомость работ по замене лифтового оборудования | 15 |  |

1. Конструктивные решения

Настоящий проект разработан для подготовки и выполнения работ по замене лифтов по адресу: РТ, г.Казань, ул.Татарстан, д.52, п.6.

Устанавливается пассажирский лифт грузоподъемностью 400 кг и скоростью движения 1,0 м/с, с верхним расположением машинного помещения.

Проектируемый лифт имеет 10 остановок, внутренние размеры шахты лифта 1630x1470 мм, высота подъема 23,00 м.

За отметку ±0.000 принята отметка чистого пола первой остановки.

Результатами обследования установлено:

1) стены шахты лифта и плита перекрытия видимых повреждений, трещин и рыхлостей не имеют;

2) геометрические размеры шахты лифта и машинного помещения позволяют разместить устанавливаемое лифтовое оборудование с учетом анализа рисков.

Ведомость чертежей основного комплекта

| Лист | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1-2 | Общие данные | KP1 |
| 3-4 | Строительно-отделочные работы | KP1 |
| 5 | План машинного помещения | KP1 |
| 6 | Фронтальный шахты лифта. Профильный разрезы шахты лифта | KP1 |
| 7 | Развертка стен шахты | KP1 |
| 8 | Планы шахты. План приямка шахты | KP1 |
| 9 | Закладные детали | KP1 |
| 10 | Обрамления дверей шахты | KP1 |
| 11-12 | Варианты крепления направляющих кабины и противовеса | KP1 |
| 13 | Варианты крепления порталов дверей шахты | KP1 |
| 14 | Варианты крепления порога дверей шахты | KP1 |
| 15 | Опросный лист для заказа лифтового оборудования | KP1 |
| 16 | Ведомость работ по замене лифтового оборудования | KP2 |

Отделочные работы в машинном помещении

- Произвести окрашивание потолка водоэмульсионной краской (ВД-АК-224).

- Произвести окрашивание стен водоэмульсионной краской (ВД-АК-224).

- Заменить дверь машинного помещения на новую огнестойкостью ЕI 60.

Отделочные работы на посадочных площадках

- Произвести окрашивание стены посадочных площадок водоэмульсионной краской (ВД-АК-224).

- Установить обрамления дверей шахты. Обрамление должно быть выполнено из металлического (стального) листа толщиной не менее 1,2 мм, окрашенного порошковой эмалью, устойчивой к механическим повреждениям, в цвет дверей шахты.

- Осуществить заделку порогов порталов дверей шахты путем монтажа металлических пластин из рифленого металла толщиной не менее 3 мм.

- Осуществить заделку ниш порталов дверей шахты со стороны шахты путем монтажа металлических пластин из оцинкованного металла толщиной не менее 0,7 мм.

Опросный лист для заказа лифтового оборудования

| 1 | Адрес установки: | РТ, г.Казань, ул.Татарстан, д.52, п.6 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Назначение здания | Жилой дом |
| 3 | Назначение лифта | Пассажирский |
| 4 | Грузоподъемность, скорость | 400 кг, 1,0 м/с |
| 5 | Количество остановок | 10 |
| 6 | Габариты шахты, мм (ШхГ) | 1630x1470 (ж/б тюбинг) |
| 7 | Тип кабины | Непроходная |
| 8 | Проем дверей шахты лифта, мм | 700 |
| 9 | Сейсмичность | нет |
| 10 | Расположение машинного помещения | Вверху |
| 11 | Требования к огнестойкости | Е 30 |
| 12 | Исполнение лифтового оборудования | Вандалозащищенное |
| 13 | Высота подъема, м | 25,30 |
| 14 | Тип дверей | Автоматические |
| 15 | Лебедка | проект, правая |
| 16 | Исполнение створок дверей шахты | ТЛКП |
| 17 | Комплектность | Полная |
|  |  | Обрамление дверей шахты |
|  |  | Речевой информатор |
|  |  | Светолучевая завеса на всю высоту проема |
| 18 | Дополнительные сведения (комплектация "Доступная среда") | Поручень |
|  |  | Зеркало |
|  |  | Кнопки на панели приказов со шрифтом Брайля |
|  |  | Напольное покрытие – рифленый алюминий |
|  |  | Частотный преобразователь главного привода |
| 19 | Система управления | Одиночная, собирательная при движении вниз |
| 20 | Противовес | Задний |
| 21 | Высота верхнего этажа, мм | 3660 |
| 22 | Глубина приямка, мм | 1310 |
| 23 | Направляющие | НТ-3А (14 мм) L = 3-3,5 м |
| 24 | Количество лифтов | 1 |

2. Ведомость работ по замене лифтового оборудования

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 1 | Лифт пассажирский грузоподъемность 400 кг, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, дверной проем 650-800 мм, размер кабины 925х1020-1075 мм (проходная или непроходная), машинное помещение сверху, огнестойкость дверей шахты ЕI30, количество остановок 9 | компл | 1 |
| 2 | Замена станции управления лифта, количество этажей-9, количество лифтов в подъезде: 1 | шт | 1 |
| 3 | Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 1 | шт | 1 |
| 4 | Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: до 400 кг без доработки рамы пола | кабина | 1 |
| 5 | Установка поручня в кабине | м | 0,61 |
| 6 | Замена металлического каркаса кабины | шт | 1 |
| 7 | Замена двери шахты, грузоподъемность лифта: до 500 кг | шт | 1 |
| 8 | Замена привода дверей кабины, грузоподъемность лифта: до 500 кг | шт | 1 |
| 9 | Замена рамки слабины подъемных канатов | шт | 1 |
| 1⁠0 | Замена противовеса при подвеске: трехканатной | шт | 1 |
| 1⁠1 | Замена тягового каната | шт | 1 |
| 1⁠2 | Замена ограничителя скорости | шт | 1 |
| 1⁠3 | Замена каната ограничителя скорости | шт | 1 |
| 1⁠4 | Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости | шт | 1 |
| 1⁠5 | Замена аппарата вызывного, работа лифта: одиночная | шт | 9 |
| 1⁠6 | Замена аппарата приказного, количество лифтов в подъезде-1 | шт | 1 |
| 1⁠7 | Замена конечного выключателя, путевого, индуктивного или контактного датчиков, работа лифтов: одиночная | шт | 1 |
| 1⁠8 | Замена подвесного кабеля | кабель | 1 |
| 1⁠9 | Установка шунта: точной остановки кабины | шт | 9 |
| 2⁠0 | Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде: 1 | шт | 1 |
| 2⁠1 | Преобразователь массой: до 0,15 т (частотный преобразователь) | шкаф | 1 |
| 2⁠2 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2 МП и шахта | 100 м | 0,139691 |
| 2⁠3 | Замена направляющих: кабины | м | 27,1 |
| 2⁠4 | Замена направляющих: противовеса | м | 27,1 |
| 2⁠5 | Устройство освещения в машинном помещении и шахте | см. Раздел 5. ИОС.ЭО | см. Раздел 5. ИОС.ЭО |
| 2⁠6 | Устройство силового кабеля | см. Раздел 5. ИОС.ЭО | см. Раздел 5. ИОС.ЭО |
| 2⁠7 | Замена диспетчерской связи и пусконаладочные работы диспетчеризации | см. Раздел 5. ИОС.СС | см. Раздел 5. ИОС.СС |
| Строительно-отделочные работы |  |  |  |
| 2⁠8 | Установка обрамлений проемов шахтных дверей, при ширине дверного проема: до 800 мм | шт | 9 |
| 2⁠9 | Обрамление дверей шахты стальных в порошковой окраске, толщина металла 1,2мм (проем ДШ 650х2000 мм) | компл. | 9 |
| 3⁠0 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля (нащельники) | 100 м | 0,36 |
| 3⁠1 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм | т | 0,02052 |
| 3⁠2 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля (пороги) | 100 м | 0,063 |
| 3⁠3 | Лист стальной рифленый горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, толщина 2-6 мм | т | 0,015813 |
| 3⁠4 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением лестница в приямке | т | 0,0036 |
| 3⁠5 | Лестница приставная | шт | 1 |
| Пусконаладочные работы |  |  |  |
| 3⁠6 | Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины: 1 м/с, релейно-контакторный | шт | 1 |
| 3⁠7 | При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: к норме 01-14-001-01 | остановка | -1 |